| Предприятие: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Тел./факс: |  |  |
| Количество |  |
| Конструктивное исполнение | Полнопроходной | Погружной |
|  | Фланцевое Сэндвич Муфтовое Исполнение с местами установки датчика давления и датчика температуры Со встроенным струевыпрямителем Сдвоенный преобразователь расхода с резервным блоком электроники и измерительным сенсором | Требующее сброса давления Не требующее сброса давления (с лубрикатором) |
| Измеряемая среда | газ | пар | жидкость |
| Название среды (газа или жидкости, вид пара) |  |  |  |
| Давление среды (избыточное), МПа | мин___________ | Ном_________ | МАКС________ |
| Температура измеряемой среды, ºС | мин___________ | Ном_________ | МАКС________ |
| Плотность среды при н.у. кг/м3 | мин___________ | Ном_________ | МАКС________ |
| Кинематическая вязкость среды, 1 сСт = 1 мм2/c | мин___________ | Ном_________ | МАКС________ |
| Измеряемый расход | мин___________ | Ном_________ | МАКС________ |
| Единицы измерения расхода (для газа указать при каких условиях задан расход -Н.У. или рабочие условия) |  |
| Наличие механических примесей, % |  |
| Наличие другой фазы, % |  |
| Температура окружающей среды, ºС | мин___________ | Ном_________ | МАКС________ |
| Кинематическая вязкость среды, сСт | мин___________ | Ном_________ | МАКС________ |
| Внутренний диаметр трубопровода, мм |  |
| Толщина стенки трубопровода, мм |  |
| Ориентация трубопровода | вертикальная | горизонтальная |
| Материал трубопровода |  |
| Исполнение по взрывозащите 1ExdllCT1…T6X | ( да / нет ) |
| Комплект монтажных частей (нужное отметить) | Фланцы с прокладками и крепежом |
| Тип выходного сигнал: | Чи-числоимпульсный сигнал Т-токовый сигнал 4-20мА ЧИ+Ц-числоимпульсный сигнал+ цифровой сигнал (RS485) ТН-токовый сигнал 4-20мА+HART |
| Дополнительное оборудование ( да / нет ) |
| Поставка термосопротивления с гильзой |  |
| Поставка вычислителя (указать тип) |  |
| Поставка датчика давления, 4-20мА |  |
| Поставка блока питания |  |
| ЖКИ для отображения расхода при рабочих условиях |  |
| Примечание |  |